## Slide 1
事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統操作說明會
衛宇科技股份有限公司
中華民國115年4月22日

## Slide 2: 前言
因應近2年許可審查辦法及申報管理辦法修正，水系統配合新增及優化調整系統功能
針對現行園區污水下水道用戶採樣、計費、巡查工作紀錄等相關作業程序進行說明

## Slide 3: 壹、水系統申報相關法規說明
水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法§49-1
  事業或污水下水道系統辦理水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延前，須先繪製全廠（場）空氣、水、廢棄物、毒性及關注化學物質污染流向示意圖，檢視污染在不同介質間之流向及在各類環保許可證（文件）間之關連。
113.1.11

## Slide 4: 壹、水系統申報相關法規說明
水污染防治措施及檢測申報管理辦法§49-12
  事業或污水下水道系統符合附表五所列業別及規模者，於申請、變更或展延水措計畫或許可證（文件）時，其廢（污）水或污泥處理評估優先採行附表五所列之最佳可行控制技術
事業或污水下 水道系統別 | 規模 | 最佳可行控制技術
造紙業、食品製造業、醱酵業和石油化學業 | 廢（污）水化學需氧量濃度二千毫克/公升以上且核准排放或納管水量一千立方公尺/日以上，或化學需氧量負荷每日二公噸以上 | 廢（污）水納入厭氧處理單元，其所產生之沼氣收集、處理或利用
公共污水下水道系統 | 設計處理水量三萬立方公尺/日 以上 | 污泥厭氧消化處理，其所產生 之沼氣收集、處理或利用
附表五、事業或污水下水道系統廢（污）水或污泥之最佳可行控制技術
114.1.20

## Slide 5: 壹、水系統申報相關法規說明
水污染防治措施及檢測申報管理辦法§79
  四、回收用水之水質與檢測當日之水量及每月回收使用之水量。但符合下列情形之一者，免檢測申報回收用水之水質與檢測當日之水量：
    （一）廢（污）水回收作為製程之用。
    （二）廢（污）水回收作為洗滌塔或其他污染防治設備之用，且其回收使用後之水經設置之廢（污）水（前）處理設施處理。
114.1.20

## Slide 6
簡 報 完 畢